Standardbeskrivelse



**Ole Vigs gate 37**

Entre/gang:

Parkett på gulv, malt strie på vegger, malt betong og malt slett himmel.

Innehar skyvedørsgarderobe.

Soverom:

Parkett på gulv, malt strie på vegg og malt betong i himling.

Innehar garderobeskap og panelovn.

Soverom:

Parkett på gulv, malt strie på vegger og malt betong i himling.

Innehar garderobeskap og panelovn.

Bod/teknisk rom:

Belegg på gulv, malte slede vegger og malt betong i himling.

Innehar sikringsskap og sentralstøvsuger.

Bad:

Fliser på gulv, fliser på vegg og malt slett himling.

Innredning med servant, åpen dusjløsning med dusjgarnityr på vegg, gulv montert toalett og opplegg for vaskemaskin (kran og avløp).

Innehar varme i gulv.

Kjøkken:

Innredning med over- og benkeskap.

Folierte skrog med profilerte fronter og laminert benkeplate, fliser på vegg over benkeplate.

Integrerte hvitevarer er oppvaskmaskin og ventilator.

Stue:

Parkett på gulv malt strie på vegg og malt betong i himling.

Innehar varmepumpe og panelovn.