Standardbeskrivelse



**Remyrvegen 119**

**1.etg**

Entre:

Laminat på gulv, panelplater og malte slette vegger og takplater i himling.

Innehar åpent garderobeskap.

Bad:

Våtromsbelegg på gulv, baderomsplater på vegg og takkpanel.

Dusjhjørne med glassdør, innredning med servant, vegghengt toalett og kran og avløp til vaskemaskin.

Inne har varme i gulv

Stue:

Laminat på gulv, smarte vegger og takplater i himling.

Innehar panelovn og varmepumpe.

Kjøkken/spiseplass:

Laminat på gulv, panelplater på vegg og takplater i himling.

Kjøkkeninnredning med høyskap og benkeskap.

Folierte skrog med slette fronter og laminert benkeplate.

Integrerte hvitevarer er komfyr, platetopp, oppvaskmaskin og ventilator.

Har panelovn.

**2.etg**

Soverom:

Laminat på gulv, malt panel og malt strie på vegger og malt slett himling.

WC-rom:

Laminat på gulv, panel på vegger og panel i himling.

Innehar gulvmontert toalett, innredning med vask og panelovn.

Gang:

Laminat på gulv, panelplater og malt strie på vegg og takplater i himling.

Innehar sikringsskap.

Soverom:

Laminat på gulvet, panelplater på vegg og takplater i himling.

Soverom:

Malt tregulv, panelplater på vegg og malt slett himling.

Innehar garderobeskap.